|  |
| --- |
| **СПРАВКА** |
| **о внесенных изменениях в проектную документацию по выявленным**  **ГАУ «Управление государственной экспертизы Пензенской области» нарушениям/ошибкам** |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта: "Строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья" (г. Пенза, мкр. Заря) 8-ми этажный жилой дом №8. Вариант 2"  Наименование подраздела: Система газоснабжения | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ошибки, выявленные органом государственной экспертизы** | | | **Ответы на выявленные нарушения, наименование откорректированного раздела проектной документации, внесенные изменения** | **Ссылка по внесенным изменениям на состав проектной документации (том, часть, книга, лист, стр.)** | **Примечание** |
| Вывод о несоответствии | Ссылка на материалы | Основание |
| 1. | Исключить установку газовой плиты в кухне для инвалида. Кухню следует оснастить электроплитой. Внести изменения в раздел газоснабжения | 32.23 – ИОС 6.1  Лист 17 | п.7.2.7  СП 59.13330.2020 | Ошибка устранена.  Исключена установка газовой плиты в кухне в квартире для инвалида. | См. лист 17, 25, 28, 29 ГЧ.  Том 5.6.2, Подраздел 6. Книга 1 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уполномоченный представитель (Проектировщика)  Главный инженер-проекта | | \_\_\_\_\_*подпись*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | (\_*Иванов Иван Иванович*\_) |
|  | (Должность) |  |  |
|  | М.П. |  | Телефон: 8-999-999-99-99 |
| Уполномоченный представитель Заказчика (Заявителя)  Заместитель начальника | | \_\_\_\_\_*подпись*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | (\_*Петров Петр Петрович )* |
| (Должность) | |  |  |
|  |  |  | Телефон: 8-888-888-88-88 |
| М.П. | |  |  |

**Примечание:**

* ответы на выявленные нарушения, в случае доработки или дополнения должны быть со ссылками на конкретные листы или приложения, включенные в справку;
* ошибки и нарушения, выявленные экспертами перечислить в таблице в полном составе;
* порядковый номер выявленного экспертом нарушения указывать в соответствии с номером перечня выявленного нарушения по разделу;
* справка сдается в Отдел приема документации («Одно окно») с сопроводительным письмом, в котором указывается перечень представленных откорректированных материалов (Например, «направляем откорректированные разделы ….и справку о внесенных изменениях).